АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУПИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХОЛМ – ЖИРКОВСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  19 октября 2023 года                       №  88

Об 	  утверждении 	   Программы энергосбережение 	и 	повышение энергетической 	эффективности Администрации муниципального образования Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2024-2026 годы

На основании части 1 статьи 25 Федерального закона от 23.11.2009 г. 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области, Администрация Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ

- Утвердить  программу энергосбережения и повышение энергетической эффективности Администрации муниципального образования Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области  на  2024-2026 гг. согласно приложению.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области в сети «Интернет».

- Контроль над исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу с 01.01.2024 года.

Глава муниципального образования

Тупиковского сельского поселения

Холм-Жирковского района

Смоленской области 	М.В. Козел

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования

Тупиковского сельского поселения

Холм-Жирковского района

Смоленской области

________________ М.В. Козел

«19» октября   2023 года

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Администрация муниципального образования Тупиковского сельского поселения

(наименование организации)

# Холм-Жирковского района Смоленской области

# на 2024-2026 годы

ст.Владимирский Тупик 2023

Приложение №1

к требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации

# Паспорт

Программы энергосбережения и повышение энергетической эффективности Администрации муниципального образования Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского  района Смоленской области

на 2024-2026 годы

| Полное наименование организации | Администрация муниципального образования Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" ( с последующими изменениями) - Распоряжение Правительства от 13.11.2009 года №1715-р "Об энергетической стратегии России на период до 2030 г." - приказ Минобрнауки от 18.04.2012 года №309 "Об организации работы в Министерстве образования и науки Российской Федерации по реализации Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации" |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Сотрудники Администрация муниципального образования Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области Общее руководство программой осуществляет Глава муниципального образования Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области |
| Почтовый адрес | 215675 Смоленская область, Холм-Жирковский район, ст.Владимирский Тупик, ул.Пушкина, дом 6. |
| Цели программы | - Внедрение организационных, правовых, экономических, научно технических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления энергетических ресурсов. - Сокращение потерь тепловой и электрической энергии. - Сокращение расходов на оплату потребляемых энергоресурсов. |
| Задачи программы | 1.Снижение удельных показателей потребления используемых энергетических ресурсов; 2.Сокращение потерь энергоресурсов; 3.Активная пропаганда энерго- и ресурсосбережения среди сотрудников и учеников. |
| Целевые показатели программы | 1. Доля объема ресурсов, расчеты за которые осуществляется с использованием приборов учета: - электрической энергии; - 2. Удельный расход: -электрической энергии в расчете на 1 кв. м. общей площади; -тепловой энергии в расчете на 1 кв.м. общей площади. |
| Сроки реализации программы | Сроки реализации программы: 2024г.-2026г. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы на весь период составляет 4,00 тыс. руб. |
| Планируемые результаты реализации программы | Экономия электрической энергии Экономия твердого топлива |

Приложение № 2

к требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации, утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

# СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Целевые показатели отражающие долю используемых приборов учета |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Целевые показатели, характеризующие удельный расход |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный расход электрической энергии на 1 кв.м общей площади | кВт.ч/кв.м. | 9,68 | 9,48 | 9,48 |
| 2.2 | Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м общей площади | Кб.м./кв.м. | 0,21 | 0,21 | 0,21 |

Приложение № 3

к требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации, утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия программы |  |  | 2024 г. |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимост ном выражени и |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимо стном выраж ении |  |  | в натуральном выражении |  | в стоим остно м выраж ении |
|  |  | источ ник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. | тыс. руб. | исто чник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. | тыс. руб | источ ник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. | тыс. руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - |
| 1.2 | Повышение технических знаний в вопросах энергосбережения отдельных категорий сотрудников | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - |
| Итого по мероприятиям |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Технические и технологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия программы |  |  | 2024 г. |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимост ном выражени и |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимо стном выраж ении |  |  | в натуральном выражении |  | в стоим остно м выраж ении |
|  |  | источ ник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. | тыс. руб. | исто чник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. | тыс. руб | источ ник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. | тыс. руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.1. Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - |
| 2.1.2 | Очистка светильников от пыли и отложений. | МБ | 2,0 | 0,58 | тыс. кВт* ч | 1,16 | МБ | 2,0 | 0,58 | тыс. кВт* ч | 1,16 | - | Без затрат | - | - | - |
| Итого по мероприятиям |  |  | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  | - |  |  | - |
| Всего по мероприятиям |  |  | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  | - |  |  | - |

Приложение № 4

к требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации,

утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

# ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2025  г.

КОДЫ

Дата

Наименование организации: Администрация муниципального образования Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области.

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность) 	 	(расшифровка подписи) Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

(должность) 	 	(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)

(должность) 	 	(расшифровка подписи)

«____»  _____________20___г.

Приложение № 5

к требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации,

утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

# ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2025  г.

КОДЫ

Дата

Наименование организации: Администрация муниципального образования Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |  |  |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. | план | факт | отклонение |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Итого по мероприятиям | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятиям | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |  |  |
|  |  | источник |  | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. | план | факт | отклонение |
|  |  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность) 	 	(расшифровка подписи) Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

(должность) 	 	(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)

(должность) 	 	(расшифровка подписи)

«____»  _____________20___г.

## 1. Пояснительная записка

Муниципальное  образование Тупиковское сельское поселение Холм-Жирковского района Смоленской области расположено в Холм-Жирковском районе Смоленской области. Общая площадь сельского поселения составляет 34931га. Число проживающих жителей на 01.01.2023г. составило 0,928  тыс. чел.

Администрация муниципального образования Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области (далее – Администрация) является бюджетным учреждением и расположена по адресу: 215665, Смоленская область, Холм-Жирковский район, ст.Владимирский Тупик, ул.Пушкина, д.6, телефон (48139) 2-31-25, e-mail:admin-smolensk./~holm; со следующими реквизитами: ОКАТО 66254872001

ОКТМО 66654472

ИНН 6719003717

КПП 671901001

ОГРН 1056721974528

КЛАДР 67004000003000100

ОКВЭД 75.11.32.

Ответственным за техническое состояние оборудования, за энергетическое хозяйство и за реализацию мероприятий в области энергосбережения является  Глава муниципального образования Тупиковского сельского поселения. Общее количество сотрудников бюджетного учреждения – 10 человек.

Здание Администрации 1986 года постройки представляет собой одноэтажное деревянное  строение. Конструктивно здание представляет собой следующее исполнение: стены – дерево (брус), оклеены обоями, окна ( 8 шт.) – деревянные, двойное остекление в раздельных переплетах (состояние удовлетворительное), пол – покрыт ленолеумом, потолок – ДВП,  покрыт масляной краской, крыша скатная из асбестоцементных плит (состояние удовлетворительное). Единственный вход расположен на правой стороне фасада. Общая площадь здания 80.0 кв.м., отапливаемая площадь 60.0 кв.м.  Отопление в здании Администрации печное (имеется 2 дровяные печи).

Водоснабжение и водоотведение в здании Администрации отсутствуют.

Техническое состояние  конструктивных элементов здания – удовлетворительное, имеют место осадки, трещины в фундаменте, отслоение покрасочного слоя стен.

В рамках осуществления своей деятельности на объекте обследования потребляются следующие виды энергетических ресурсов: электрическая энергия и дрова, а также уличное освещение.

На территории Тупиковского сельского поселения имеются многоквартирные и индивидуальные жилые дома. Количество многоквартирных домов 106 шт., общей площадью 14.2 тыс.м2, количество индивидуальных домов  391 шт., общей площадью 22,7 тыс.м2., численность проживающих – 519 человек. Виды ресурсов потребления: дрова, электроэнергия.

В Администрации Тупиковского сельского поселения  имеется автотранспорт – ЛАДА КИЛИНА – 2007, ФОРД ФОКУС – 2007, НИВА – 2007, моторное топливо бензин – АИ-92, АИ-95. Расход  бензина  за 2022 год – 2045,92 литров,  стоимость  бензина – 90694,63 руб. пробег за 2022 год 21190 км.

II. Анализ состояния энергосбережения

Сведения об оснащенности приборами учета.

В здании установлены приборы учета энергетических ресурсов.

Сведения о потреблении энергетических ресурсов за 2020-2022гг.  представлены в таблице.

Таблица  – Потребление энергетических ресурсов

| № п/п | Наименование энергоресурса | Единица измерения | Потребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электрическая энергия | квт. | 562 | 590 | 581 |
| 2 | дрова | м3 | 17 | 17 | 17 |
| 3 | бензин | литр | 2259,92 | 2045,92 | 2180,82 |

2. Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации.

Электроснабжение административного здания осуществляется от трансформаторной подстанции до щита учета. Групповые электрические сети выполнены кабелем с алюминиевыми жилами.

Резервные и автономные источники электроснабжения отсутствуют.

Максимальная установленная мощность равна 2,9 кВт для категории электроприемников, относящихся к категории оргтехника. Данное оборудование находится в удовлетворительном состоянии и работает по мере необходимости.

В здании Администрации используется естественная вентиляция. Напряжение рабочего, аварийного освещения – 220 В.

В здании Администрации используются для освещения светодиодные лампы в количестве 17шт.

Общая установленная мощность системы освещения административного здания составляет 1,02 кВт. Из общего количества установленных осветительных приборов на лампы накаливания приходится 100% установленной мощности или 1,02 кВт.

На территории Тупиковского сельского поселения имеется уличное освещение 83 фонаря  с  лампами  мощностью 250 Вт. Общая установленная мощность системы уличного освещения составляет 20,75кВт. Для уличного освещения используется реле времени – 4 шт. (таймер ТЭ 15 цифровой 16А). Имеется 4 ввода уличного освещения. Площадь освещения 280000 кв.м.

Суммарное потребление электрической энергии на цели освещения в здании Администрации  за базовый 2022 год составило 581кВт.  в стоимостном выражении – 6 119 рублей 37 коп., уличное освещение 41469 кВт, в стоимостном выражении 436751 рублей  50 коп. Всего потребление электрической энергии составило за 2022 год 42050 кВт, в стоимостном выражении 442870 руб. 87 коп.

Учет электрической энергии проводится  счётчиком Меркурий 201  класса точности 1,0. В здании Администрации имеется 1 ввод.

Рекомендации по дооснащению приборами учета электрической энергии, либо по их замене в соответствии с действующим законодательством отсутствуют.

Установленных нормативов потребления месячного и годового расхода электроэнергии  на данный момент не разработано. Исходя из этого, фактическое и нормативное потребление принималось одинаковым и определялось на основании оценочных данных эксплутационного персонала объекта исследования.

Учет потребления электроэнергии по объекту  ведется на вводе на объект (суммарный учет), учет электроэнергии по типу силовое освещение отсутствует.

На территории Тупиковского сельского поселения артезианские скважины и водонапорные башни отсутствуют.

Теплоснабжение. Расчетная оценка тепловых нагрузок на отопление здания сделана при расчетных средних температурах наружного воздуха равных - 14°С с обеспеченностью 0,94, средней продолжительностью 215 суток и температурой внутри помещений 20°С в соответствии с ГОСТ 30494-96, СНиП 23-02-2003, СНиП 23-01, МДК 4-05.2004 объемом здания и удельными отопительно-вентеляционными характеристиками и равна 36 кДж или 0,4176 Вт или 0,3583 ккал.

Показателями эффективности использования тепловой энергии являются удельные расходы тепловой энергии на м³, м² отапливаемых площадей и на одного человека. Общая численность работающих на момент обследования составила 7 человек. Объем здания, который относится к обследуемому объекту 180,00 м³, площадь здания, занимаемая муниципальным учреждением – 80,0 м², отапливаемая площадь – 60,0 м2.

Дровяные печи находятся в помещениях администрации и представляют возможность сжигания больших кусков древесины, простоту в эксплуатации и обслуживании. Посредством сжигания дров в топке образуются высоконагретые газы, которые поднимаясь к трубе, прогревают камни и стенки печи. А те уже, в свою очередь, отдают тепло в атмосферу помещения, т.е. обогревают его. Вид используемого топлива – дрова. В помещениях, в которых находятся печи, стены оклеены обоями, потолки окрашены, полы покрыты линолеумом.

Общее потребление топлива (дров) за базовый 2022 год – 17 м³, в стоимостном выражении - 0 рублей.

Состояние установленного оборудования, потребляющего тепловую энергию, на момент визуального осмотра, удовлетворительное. Вентиляция в помещениях естественная.

Общее количество сотрудников бюджетного учреждения – 10 человек.

Мероприятия по снижению потребления электрической энергии:

  - Регулярная очистка окон и светильников от пыли и загрязнений.

  - Распределение нагрузки по фазам.

2. Сроки и этапы реализации программы.

План организационно-технических мероприятий по энергосбережению и экономии энергетических ресурсов реализуется в период с 2024 года по 2026 год.

Программа разделена на три этапа:

− 2024 год - выполнение первоочередных малозатратных, организационных и технических мероприятий;

− 2025 г.- 2026 г. – реализация проектов обеспечивающих получение экономического, экологического и социального эффектов;

− 2026 год - подведение итогов Программы.

В ходе реализации программы должны быть достигнуты следующие цели: − формирование энергосберегающего сознания у сотрудников учреждения; − снижение уровня потребления энергоресурсов.

3. Организация управления и механизм реализации программы.

Управление программой осуществляется Администрацией Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области. Лицо ответственное за выполнение программы, проводит анализ выполнения мероприятий, подготавливает и согласовывает план мероприятий на очередной год.

Финансовое обеспечение реализации запланированных мероприятий осуществляется исходя из бюджетного финансирования. В данной Программе  дается стоимостная оценка запланированных мероприятий. Стоимость мероприятий может пересматриваться при внесении изменений и дополнений в перечень мероприятий.